Obec Měník

vyzývá podle § 6, § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s Metodikou zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona a v souladu s Metodickými pokyny SFŽP ČR – zakázka malého rozsahu
2. Kategorie, zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen VZMR)

„MĚNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLA - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“

- Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Obec Měník

IČ zadavatele: 00269131

Kontaktní adresa zadavatele: 503 64 Měník 43

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Zdeněk Košťál, starosta

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností:  INGkomplet, s.r.o., IČ: 24231410

kontaktní osoba: Ing. Jan Tomek, tel. 777 244 236, e-mail: tendr@ingkomplet.cz

- Název a popis předmětu zakázky

Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu základní školy v obci Měník. Stavení úpravy budou provedeny na objektu č.p. 16 (parcela st. 26), k.ú. Měník u Nového Bydžova. Stavební úpravy budou provedeny na objektu o čtyřech podlažích. Stávající objekt bude rekonstruován.

Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy:

- zhotovení nového střešního pláště na plochých střechách

- navýšení atik u plochých střech o 250 mm

- osazení nových venkovních výplní (oken, dveří, vrat) dle výkresové dokumentace

- osazení okapních svodů + žlabů u plochých střech

- osazení nových vnitřních a venkovních parapetů

- zateplení obvodových stěn

- přidání tepelné izolace do vodorovného podhledu nad místnostmi 3.01 až 3.05

- zateplení plochých střech

- zateplení stropu nad 1PP a v místnosti 1.17

- výměna klempířských prvků fasády – parapety, oplechování atik

- úprava velikostí některých oken a dveří

- odbourání markýzy na severní fasádě

- zednické úpravy špalet

Součástí předmětu této veřejné zakázky je též zhotovení trvalé pamětní desky v souladu s Grafickým manuálem publicity OPŽP (k dispozici na www.opzp.cz v sekci Pokyny pro žadatele a příjemce).

Rozsah zakázky je určený projektovou dokumentací zpracovanou Project A plus, s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Fondu soudržnosti a z prostředků Operačního programu životního prostředí, číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/14.25616, akceptační číslo 14209623.

Více informací v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace si uchazeči vyžádají písemně e-mailem na adrese: tendr@ingkomplet.cz

- Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Předpokládaná celková cena zakázky bez DPH	2.082.000,- Kč

- Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit osobně do podatelny zadavatele nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele.

Nabídka musí být doručena zadavateli do 8. 10. 2014 do 11:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Uchazeč může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „MĚNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLA“ -  „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být dále uvedeno sídlo + IČ uchazeče.

- Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

- Požadavky na zpracování nabídky:

- nabídka bude předložena v českém jazyce

- nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku

- veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče

- variantní řešení nabídky nejsou přípustná

- zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.

- zadavatel si vyhrazuje požadavek, že stavební práce (stavební práce HSV a montáž zateplovacího systému včetně úpravy povrchů) nesmí být plněny subdodavatelem.

- Místo plnění je veřejně dostupné

- Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy

- zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení této výzvy k podání nabídky

- zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy

- zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením

- předložené nabídky zadavatel nevrací

V Měníku dne 23.9.2014

Zdeněk Košťál

starosta obce

Přílohy:

Zadávací dokumentace včetně příloh – na vyžádání bude zaslána e-mailem